## ①電力提出用
①電力提出用
施 工 証 明 書
＜お客さま＞
様
当社が施工いたしました電気設備について，関係諸法令に適合した施工であることを証明いたします。
サービス区 |  |  |  | お客さま番号 |  |  |  | 契約種別 |  |  | 申込種別
証 明 者 |  | [施工電気工事店]
所在地
電話番号
|  | 登録（届出）番号 | [8 empty] | 福井 |  |  |  | 県電気工事工業組合登録番号
|  | [主任電気工事士] 氏名 | [5 empty] | 作業者 | 氏名 | [6 empty] | 免状No. |  |  | 氏名 |  |  |  | 免状No.
[9 empty] | 氏名 | [6 empty] | 免状No. |  |  | 氏名 |  |  |  | 免状No.
第一種・第二種 免状No.
証明設備 |  | 契約種別 |  |  | 電灯・電力・深夜・臨時 | [6 empty] | 契約容量 | [6 empty] | 電気方式
|  | 工事種別 |  |  | 新設・増減設・変更・その他 | [15 empty] | 相 線式 Ｖ
|  | お客さま （被証明者） |  |  |  | 市 | [12 empty] | 氏名
郡
|  | 所在地 （住所） |  |  |  | 市 | [12 empty] | 電柱No.
郡
|  | 工事着工 |  |  |  |  | 工事完了 | [5 empty] | 送電 | [6 empty] | 仮送電
|  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日
※証明する設備の範囲は，別添の設計図(配線図)に示す電気設備です。
自主点検 |  |  | お客さまへの引き渡し前に，電気設備の技術基準（省令）に沿った設備であることを以下の通り確認いたしました。
点 検 項 目 | [9 empty] | 結果 | 点 検 項 目 | [12 empty] | 結果
1 | 絶縁(配線) |  | 回路の絶縁抵抗は十分か | [7 empty] | 6 |  | 配線器具 (材料) |  |  |  | 必要箇所に漏電遮断器を取付けてあるか
2 | 絶縁(機械器具) |  | 機械器具の絶縁は十分か | [13 empty] | 漏電遮断器のテストをしたか
3 | 配線 (屋内配線) |  | 使用電線は適切か | [13 empty] | 漏電遮断器の取付は適正か
|  |  | 配線方法は適正か | [13 empty] | モーターの保護装置は適正か
|  |  | 充電部が露出していないか | [13 empty] | 開閉器の容量，取付方法は適正か
|  |  | 電線と他物の離隔は十分か | [7 empty] | 7 |  | 配線器具 (その他) |  |  |  | 充電部が露出していないか
|  |  | ラス・トタン貫通部の防護は十分か | [13 empty] | 器具は破損していないか
4 | 配線 (その他配線) |  | 使用電線は適切か | [13 empty] | 器具は正しく取付けられているか
|  |  | 配線方法は適正か | [7 empty] | 8 |  | 接地工事 |  |  |  | 接地は取付けてあるか
|  |  | 充電部が露出していないか | [13 empty] | 接地線の保護等工法は適切か
|  |  | 電線と他物の離隔は十分か | [13 empty] | 接地抵抗値は適切か
|  |  | ラス・トタン貫通部の防護は十分か | [7 empty] | 9 |  | その他 |  |  |  | 引込小柱の施設は適切か
5 | コード配線 |  | 屋内配線にコードを使用していないか | [7 empty] | 10 |  | 端子締付 |  |  |  | 単三開閉器類の端子締付けは良いか
点検実施者 | [5 empty] | 点検実施年月日 | [8 empty] | 絶縁抵抗値 |  |  | 測定記録 |  | 設計図当該箇所に直接記入
[14 empty] | 年 月 日 | 接地抵抗値
※自主点検は電気工事業法による規制はもとより，施工時の見落とし作業，手直し作業の防止を図り，工事品質を向上させるために
行っております。
お客さまが電気設備を新設，変更したときには，北陸電力送配電または国に登録された調査機関が，電気事業法（57条他）に基づき，電気設備の技術基準に適合しているか調査します。 調査の結果は，「お客さま電気設備安全調査のお知らせ」に記載されております。
印

## ②施工者控
②施工者控
施 工 証 明 書
＜お客さま＞
様
当社が施工いたしました電気設備について，関係諸法令に適合した施工であることを証明いたします。
サービス区 | [5 empty] | お客さま番号 |  |  |  | 契約種別 |  |  | 申込種別
証 明 者 |  | [施工電気工事店]
|  | 所在地 | :
|  | 電話番号 |  | :
|  | 登録（届出）番号 | [14 empty] | 県電気工事工業組合登録番号
|  | [主任電気工事士] 氏名 | [7 empty] | 作業者 | 氏名 | [6 empty] | 免状No. |  |  | 氏名 |  |  |  | 免状No.
[11 empty] | 氏名 | [6 empty] | 免状No. |  |  | 氏名 |  |  |  | 免状No.
第一種・第二種 免状No.
証明設備 |  | 契約種別 |  |  |  |  | 電灯・電力・深夜・臨時 | [6 empty] | 契約容量 | [6 empty] | 電気方式
|  | 工事種別 |  |  |  |  | 新設・増減設・変更・その他 | [15 empty] | 相 線式 Ｖ
|  | お客さま （被証明者） | [5 empty] | 市 | [12 empty] | 氏名
郡
|  | 所在地 （住所） | [5 empty] | 市 | [12 empty] | 電柱No.
郡
|  | 工事着工 | [6 empty] | 工事完了 | [5 empty] | 送電 | [6 empty] | 仮送電
|  | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日
※証明する設備の範囲は，別添の設計図(配線図)に示す電気設備です。
自主点検 |  |  |  |  | お客さまへの引き渡し前に，電気設備の技術基準（省令）に沿った設備であることを以下の通り確認いたしました。
点 検 項 目 | [11 empty] | 結果 | 点 検 項 目 | [12 empty] | 結果
1 | 絶縁(配線) |  |  |  | 回路の絶縁抵抗は十分か | [7 empty] | 6 |  | 配線器具 (材料) |  |  |  | 必要箇所に漏電遮断器を取付けてあるか
2 | 絶縁(機械器具) |  |  |  | 機械器具の絶縁は十分か | [13 empty] | 漏電遮断器のテストをしたか
3 | 配線 (屋内配線) |  |  |  | 使用電線は適切か | [13 empty] | 漏電遮断器の取付は適正か
[5 empty] | 配線方法は適正か | [13 empty] | モーターの保護装置は適正か
[5 empty] | 充電部が露出していないか | [13 empty] | 開閉器の容量，取付方法は適正か
[5 empty] | 電線と他物の離隔は十分か | [7 empty] | 7 |  | 配線器具 (その他) |  |  |  | 充電部が露出していないか
[5 empty] | ラス・トタン貫通部の防護は十分か | [13 empty] | 器具は破損していないか
4 | 配線 (その他配線) |  |  |  | 使用電線は適切か | [13 empty] | 器具は正しく取付けられているか
[5 empty] | 配線方法は適正か | [7 empty] | 8 |  | 接地工事 |  |  |  | 接地は取付けてあるか
[5 empty] | 充電部が露出していないか | [13 empty] | 接地線の保護等工法は適切か
[5 empty] | 電線と他物の離隔は十分か | [13 empty] | 接地抵抗値は適切か
[5 empty] | ラス・トタン貫通部の防護は十分か | [7 empty] | 9 |  | その他 |  |  |  | 引込小柱の施設は適切か
5 | コード配線 |  |  |  | 屋内配線にコードを使用していないか | [7 empty] | 10 |  | 端子締付 |  |  |  | 単三開閉器類の端子締付けは良いか
点検実施者 | [7 empty] | 点検実施年月日 | [8 empty] | 絶縁抵抗値 |  |  | 測定記録 |  | 設計図当該箇所に直接記入
[16 empty] | 年 月 日 | 接地抵抗値
※自主点検は電気工事業法による規制はもとより，施工時の見落とし作業，手直し作業の防止を図り，工事品質を向上させるために
行っております。
お客さまが電気設備を新設，変更したときには，北陸電力送配電または国に登録された調査機関が，電気事業法（57条他）に基づき，電気設備の技術基準に適合しているか調査します。 調査の結果は，「お客さま電気設備安全調査のお知らせ」に記載されております。
施工証明書受け取りご確認
建築会社･工務店さま（ご署名） | [26 empty] | 年 月 日
お客さま（ご署名） | [26 empty] | 年 月 日
※この証明書は，「電気工事業の業務の適正化に関する法律」による帳簿を兼ねます。（５年間保存）
印

## ③お客さま用
③お客さま用
施 工 証 明 書
＜お客さま＞
様
当社が施工いたしました電気設備について，関係諸法令に適合した施工であることを証明いたします。
サービス区 | [5 empty] | お客さま番号 |  |  |  | 契約種別 |  |  | 申込種別
証 明 者 |  | [施工電気工事店]
|  | 所在地 | :
|  | 電話番号 |  | :
|  | 登録（届出）番号 | [14 empty] | 県電気工事工業組合登録番号
|  | [主任電気工事士] 氏名 | [7 empty] | 作業者 | 氏名 | [6 empty] | 免状No. |  |  | 氏名 |  |  |  | 免状No.
[11 empty] | 氏名 | [6 empty] | 免状No. |  |  | 氏名 |  |  |  | 免状No.
第一種・第二種 免状No.
証明設備 |  | 契約種別 |  |  |  |  | 電灯・電力・深夜・臨時 | [6 empty] | 契約容量 | [6 empty] | 電気方式
|  | 工事種別 |  |  |  |  | 新設・増減設・変更・その他 | [15 empty] | 相 線式 Ｖ
|  | お客さま （被証明者） | [5 empty] | 市 | [12 empty] | 氏名
郡
|  | 所在地 （住所） | [5 empty] | 市 | [12 empty] | 電柱No.
郡
|  | 工事着工 | [6 empty] | 工事完了 | [5 empty] | 送電 | [6 empty] | 仮送電
|  | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日
※証明する設備の範囲は，別添の設計図(配線図)に示す電気設備です。
自主点検 |  |  |  |  | お客さまへの引き渡し前に，電気設備の技術基準（省令）に沿った設備であることを以下の通り確認いたしました。
点 検 項 目 | [11 empty] | 結果 | 点 検 項 目 | [12 empty] | 結果
1 | 絶縁(配線) |  |  |  | 回路の絶縁抵抗は十分か | [7 empty] | 6 |  | 配線器具 (材料) |  |  |  | 必要箇所に漏電遮断器を取付けてあるか
2 | 絶縁(機械器具) |  |  |  | 機械器具の絶縁は十分か | [13 empty] | 漏電遮断器のテストをしたか
3 | 配線 (屋内配線) |  |  |  | 使用電線は適切か | [13 empty] | 漏電遮断器の取付は適正か
[5 empty] | 配線方法は適正か | [13 empty] | モーターの保護装置は適正か
[5 empty] | 充電部が露出していないか | [13 empty] | 開閉器の容量，取付方法は適正か
[5 empty] | 電線と他物の離隔は十分か | [7 empty] | 7 |  | 配線器具 (その他) |  |  |  | 充電部が露出していないか
[5 empty] | ラス・トタン貫通部の防護は十分か | [13 empty] | 器具は破損していないか
4 | 配線 (その他配線) |  |  |  | 使用電線は適切か | [13 empty] | 器具は正しく取付けられているか
[5 empty] | 配線方法は適正か | [7 empty] | 8 |  | 接地工事 |  |  |  | 接地は取付けてあるか
[5 empty] | 充電部が露出していないか | [13 empty] | 接地線の保護等工法は適切か
[5 empty] | 電線と他物の離隔は十分か | [13 empty] | 接地抵抗値は適切か
[5 empty] | ラス・トタン貫通部の防護は十分か | [7 empty] | 9 |  | その他 |  |  |  | 引込小柱の施設は適切か
5 | コード配線 |  |  |  | 屋内配線にコードを使用していないか | [7 empty] | 10 |  | 端子締付 |  |  |  | 単三開閉器類の端子締付けは良いか
点検実施者 | [7 empty] | 点検実施年月日 | [8 empty] | 絶縁抵抗値 |  |  | 測定記録 |  | 設計図当該箇所に直接記入
[16 empty] | 年 月 日 | 接地抵抗値
※自主点検は電気工事業法による規制はもとより，施工時の見落とし作業，手直し作業の防止を図り，工事品質を向上させるために
行っております。
お客さまが電気設備を新設，変更したときには，北陸電力送配電または国に登録された調査機関が，電気事業法（57条他）に基づき，電気設備の技術基準に適合しているか調査します。 調査の結果は，「お客さま電気設備安全調査のお知らせ」に記載されております。
施工証明書受け取りご確認
建築会社･工務店さま（ご署名） | [26 empty] | 年 月 日
お客さま（ご署名） | [26 empty] | 年 月 日
印

## 電気設備図面
電気設備図面（設計図，配線図） | お客さま名 | サービス区 | お客さま番号 | 契約種別 | 申込 種別
（電気工事業法第26条に定める帳簿 ５年間保存）